«Утверждаю»

Председатель правления

СНТ «Кедр»

___________/Михайлов Г.К./

«____»____________ 2011г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

водолея  СНТ  «Кедр»

1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность водолея садового товарищества «Кедр».

1.2. Водолей назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке решением правления  СНТ  по представлению председателя правления или правления  товарищества.

1.3. Водолей подчиняется непосредственно председателю  СНТ  «Кедр».

1.4.На должность водолея назначается лицо, имеющее образование не ниже среднего.

1.5. Водолей должен знать:

- технические  характеристики и конструктивные особенности  системы водоснабжения  СНТ;

- устройство и принцип действия  приборов и оборудования  системы водоснабжения садового товарищества;

- правила и порядок эксплуатации насосов скважин и автоматики;

- характерные виды повреждений и способы их устранений;

- организацию и технологию производства ремонтно-восстановительных работ системы водоснабжения;

- схему системы водоснабжения и места нахождения вентилей сброса воды на аварийный и зимний период;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- правила распорядка товарищества, действующие в СНТ «Кедр».

1.6.В период временного отсутствия водолея его обязанности возлагаются на электрика товарищества.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Водолей осуществляет следующие виды работ:

2.1.Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надёжную работу системы водоснабжения, осуществляет:

а – еженедельный  регулярный осмотр  состояния скважин, системы автоматики и водоводов на предмет технического состояния, и оперативное устранения причин могущих повлечь аварию системы водоснабжения;

б – устранять аварии и неисправности в системе водоснабжения, кроме системы автоматики глубинных насосов скважин;

в – подготовку системы водоснабжения к садовому сезону. Проверка состояния скважин, автоматики и водоводов ежегодно до 1 мая. Проведение работ по устранению порывов и других неисправностей препятствующих подачу воды в магистрали системы водоснабжения товарищества.

г – подготовку системы водоснабжения к зимнему сезону. Отключение и консервация скважин и водоводов со сбросом воды из всех магистралей;

д – подключение и отключение от системы водоснабжения по решению правления и председателя СНТ вновь возводимых строений, домов и строений должников СНТ «Кедр».

е -  выполнять отдельные поручения правления и председателя товарищества;

2.2. Контролирует бесперебойную подачу воды в садовом товариществе.

2.3. Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) водоводов согласно графику ППР  СНТ;

2.4. Выявляет причины износа оборудования, принимает меры по их предупреждению и устранению.

2.5. Обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами, системы водоводов СНТ.

2.6.Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку.

2.7.Участвует в разработке перспективных и текущих планов электрификации товарищества.

2.8.Соблюдает правила внутреннего распорядка товарищества.

2.9.Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

2.9.1.Работы по подключению домов и строений, принадлежащих членам товарищества, находящихся на территории СНТ, к системе водоснабжения проводить  бесплатно, в счёт получаемой заработной платы.

3. ПРАВА

Водолей имеет право:

3.1.Вносить на рассмотрение правления  СНТ предложения  по  совершенствованию  работы,  связанной  с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

3.2.Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

3.3. Требовать от правления и председателя СНТ обеспечения правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Водолей несёт ответственность за:

4.1.Неправильную эксплуатацию оборудования в части системы водоводов;

4.2.Несвоевременное и некачественное выполнение планово-предупредительного ремонта, за простой оборудования, происшедшей по его вине.

4.3.Несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

4.4.Необеспечения  выполнения своих функциональных обязанностей.

4.5.Недостоверную информацию о состоянии выполнения работ.

4.6.Утрату и использование технических средств и инструмента, принадлежащих  СНТ,    не по назначению.

4.7.Невыполнения приказов, распоряжений и  поручений правления и председателя  СНТ.

4.8.Необеспечения соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ.

5.1   Режим работы водолея определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка СНТ «Кедр».

В  настоящий  документ  правлением  СНТ  «Кедр»  могут  вноситься  изменения и дополнения, не меняющие сути  должностной инструкции.

С инструкцией ознакомлен______________________    ______________________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________

С инструкцией ознакомлен_______________________     ____________________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________

М.П.

Документ подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 01 января 2012 года.