Проект

| Внесено на рассмотрение Правления СНТ «Кедр» Председателем СНТ «Кедр». |  | Утверждено решением общего собрания уполномоченных СНТ «Кедр» |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрено Правлением СНТ «Кедр», Протокол № ___ от «___» ___________ 20__г. |  |  |

Положение о мерах по соблюдению пожарной безопасности на территории СНТ "Кедр"

На всех объектах территории СНТ "Кедр" без исключений действуют "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-93)". Их обязательно знать и исполнять всеми гражданами и организациями. Нарушение Правил влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

При обеспечении пожарной безопасности наряду с этими Правилами следует
руководствоваться требованиями по соблюдению пожарной безопасности,
учитывающими специфику СНТ "Кедр". Эти требования не снижают положения
Правил, а конкретизируют поведение садоводов, членов их семей, приглашенных гостей и иных посетителей Товарищества.

При любых обстоятельствах на каждом объекте СНТ "Кедр" должна быть
обеспечена безопасность людей при пожаре. Это главное, но не единственное
требование ко всем присутствующим на нашей территории

Ответственность за пожарную безопасность на конкретном участке и вблизи его
несет владелец этого участка. За всю территорию в целом ответственен
Председатель Правления или лицо его заменяющее.

В целях минимизации пожароопасных ситуаций следует неукоснительно выполнять следующие требования:

1. Территорию участка и за его пределами необходимо постоянно очищать от  мусора, сорняков, сухой травы и иных горючих материалов;

2. Не позволять детям играть с огнем;

3. Применять все меры предосторожности при курении и обращения с огнем на территории Товарищества и за его пределами, особенно в лесу;

4. Ни в коем случае не поджигать сухую траву на участке и за его пределами;

5. Категорически запрещается разводить костер на участке для сжигания садового мусора. Для сжигания мусора необходимо оборудовать место, в виде бочки или печи, обеспечивающее отсутствие открытого огня и распространения искр.

5. Подвод электроэнергии к дому и ее разводку внутри строений необходимо выполнять квалифицированными специалистами в соответствии с техническими требованиями;

6.Пользоваться только технически исправным газовым и электрооборудованием. В обращении с ним быть крайне осторожным. При использовании газового баллона на садовом участке – на видном месте садового домика разместить знак «Пожароопасно», а на шкафе где хранится газовый баллон установить знак «Газовый баллон»

7.При сооружении печей и дымоходов в доме и бане необходимо, в первую очередь обеспечить их безопасную эксплуатацию;

8.Иметь в наличии и содержать в исправном состоянии средства пожаротушения. На каждом участке должны иметься лопаты, ведра, бочки с водой и иные средства,
используемые при тушении пожаров. Дополнительно в садовом доме и бане следует
расположить не менее чем по одному ручному порошковому огнетушителю.

Правление обязано следить за выполнением требований и предупреждать
нарушителей.

При не соблюдении пожарной безопасности и не выполнения данного положения а также при возникновении пожара на участке и выходе огня за его пределы, на
владельца участка органами пожарного надзора налагается штраф. В случае причинения вреда Товариществу или его членам, сумма штрафа возрастает на величину причиненного вреда.

Индивидуальные средства пожаротушения приобретаются садоводами самостоятельно за счет собственных средств. Садовод обязан содержать средства пожаротушения в исправном и комплектном состоянии.

Для борьбы с пожарами на каждой улице установлен пожарный кран на магистральном водоводе товарищества. Места нахождения пожарного клапана обозначено указателями. Рукава и стволы находятся на участке водонапорной башни. Система оповещения о пожаре находится в помещении правления СНТ «Кедр».

В случае возникновения пожара:

1. Вызвать пожарную команду по мобильному телефону 010 или 01*;

2. Оповестить садоводов находящихся поблизости;

3. Оповестить любое должностное лицо СНТ (члена правления) для включения системы оповещения о пожаре и организации тушения пожара;

3. Определить местонахождение ближайшего пожарного клапана;

3. Отправить не менее двух человек за пожарными рукавами и стволом;

4. Приступить к тушению очага пожара средствами, находящимися на садовом участке.

Каждый случай возгорания расследуется пожарными или членами Правления, 
выясняются причины его возникновения. Применяются соответствующие меры
наказания виновных. Результаты доводятся до сведения всех членов Товарищества.

Заключительные положения

Настоящее Положение о мерах по соблюдению пожарной безопасности на территории СНТ "Кедр" принимается собранием уполномоченных Товарищества простым большинством голосов на правах внутреннего Регламента Товарищества.